## Slide 1
Cuidados de enfermería
en
Catéteres Implantables

## Slide 2: Objetivo
Educar al personal de salud, para que incorpore los conocimientos acerca de los cuidados mínimos que se requieren para mantener la funcionalidad del catéter implantable el mayor tiempo posible.

## Slide 3: Cuidados de enfermería del catéter como:
Estructura u objeto dentro del paciente
Acceso venoso rápido y seguro.
Posible foco infeccioso

## Slide 4: Catéter como estructura u objeto dentro del paciente.
Educar al niño y su familia acerca de, qué es y cuáles son las ventajas de utilizar un catéter implantable. Explicar la técnica de habilitación y evacuar dudas al respecto.
Conversar acerca de evitar golpes, caídas y movimientos bruscos que propensen un daño al catéter.
Verificar correcto posicionamiento del portal. Detectar si es posible identificarlo sin la palpación. Observar si existen anomalías visibles o palpables. Si se presentan, solicitar Rx de tórax con o si contraste según se requiera.

## Slide 5
Observar sitio de inserción. Identificar reservorio.
Utilizar en lo posible, pomada o parche con anestésico local, para evitar el dolor al punzarlo.

## Slide 6
Si al infundir, el paciente refiere molestias, ardor o dolor o se observara edema inmediato, detener la infusión, aspirar para comprobar retorno.
Si las molestias continúan, solicitar Rx de tórax para verificar que el catéter no este dañado o presente desprendimiento de cámara. Si la misma no arroja datos diagnósticos, solicitar Rx con contraste.

## Slide 7: Catéter como acceso venoso rápido y seguro
En el momento de la habilitación:
Mantener siempre la técnica estéril.
Palpar el portal, el centro y sus bordes, para hallar el sitio central donde realizar la punción.
Purgar la aguja a utilizar.

## Slide 8
Sostener la cámara con firmeza, con ambos dedos. (índice y pulgar)
Punzar a 90° con aguja tipo Huber, hasta sentir que se llego al fondo de la cámara.
Colocar jeringa de 10cc, abrir el clamp, y aspirar para comprobar retorno sanguíneo. Retirar entre 2 y 3 cc de sangre ( lo que corresponde al sello heparínico)
De no presentar retorno, infundir solución fisiológica. Luego aspirar nuevamente.
Si este evento ocurriera reiteradamente, solicitar rx de tórax, ya que el catéter posiblemente se encuentre acodado en algún sitio, lo que imposibilita o dificultaría el retorno venoso.
Si el catéter presenta escaso retorno (sello heparinico) pero no infunde, podría indicar la presencia de un coágulo en la cámara. Realizar dos intentos de aspiración con jeringas de 20, 10 o 5 cc. Si el resultado es negativo, utilizar fibrinolíticos.

## Slide 9
Evitar utilizar jeringas de 2,5 a 1 cc, ya que ejercen mas presión que aquellas con mas capacidad, y predisponen a la ruptura o desacople del catéter.
Si el catéter no infunde, ni tiene retorno, asegúrese de que la aguja este bien posicionada. De lo contrario, cambie la aguja e intente aspirar e infundir nuevamente. Si no resulta, utilice un fibrinolítico.
Al momento de deshabilitar el catéter, lave con solución fisiológica y cierre el clamp. Luego infunda la solución heparinizada, cierre nuevamente el clamp y retire la jeringa. Esto evita que el flujo sanguíneo retorne al catéter

## Slide 10
Según el protocolo institucional, la dilución de heparina debe realizarse de la siguiente manera: (actualmente el protocolo se encuentra en revisión y posiblemente la dilución se modifique)
Se tomarán 2500 UI de heparina del frasco ampolla (0,5ml) que se diluirán en 9,5ml de Solución fisiológica 0,9% (250 UI por ml).
Se descartarán 7ml, quedando 3ml (750 UI); luego se tomaran 2ml adicionales de Solución Fisiológica, para llegar a 5ml, obteniendo así 150 UI de heparina por ml.
Para sellar el catéter, deberán utilizarse de 3-5ml de la solución preparada (450-750 UI de heparina).
El service de catéter, se debe realizar hasta 60 días después de la última habilitación.

## Slide 11
Es recomendable que, una vez que el catéter esta habilitado, la infusión no tenga un ritmo menor a 21ml/h, ya que esto favorece la obstrucción del dispositivo.
Si se están infundiendo hemoderivados, controlar el flujo cada 20-30 minutos, observando que el goteo sea contínuo y sin presentar dificultades.
Puede además infundir 20cc de sol. fisiológica para permeabilizar la vía.

## Slide 12: Catéter como sitio de posibles infecciones
Mantener la técnica estéril SIEMPRE que se manipule el catéter.
Al habilitarlo, realizar dos limpiezas, una limpia y una estéril con clorhexidina 2%, dejar secar y luego punzar.
Respetar el cambio de guías de suero, llaves de tres vías, tapones y conectores según protocolo institucional.
Realizar curación del sitio de inserción de aguja según protocolo.

## Slide 13
Cambiar apósito transparente cuando se encuentre despegado o con suciedad.
Si el paciente acude para realizar service de catéter, en lo posible extraer sello heparínico antes de infundir, ya que se han observado casos de bacteriemia post habilitación.
Evaluar la presencia de secreciones, enrojecimiento, o lesiones en la zona periaguja o en la herida quirúrgica, y dar aviso al equipo médico para tomar medidas adecuadas.
Evaluar la presencia de secreciones, enrojecimiento, o lesiones en la zona periaguja o en la herida quirúrgica, y dar aviso al equipo médico para tomar medidas adecuadas.

## Slide 14
Si el paciente presenta registro febril, o indicios de infección asociada a catéter, NO deshabilitar. Tomar muestras para:
Retrocultivo de catéter:
Si el catéter no está en uso, punzar con la aguja correspondiente, y aspirar el contenido de la cámara, SIN DESCARTAR el sello heparínico y tomar 2ml para el recuento diferencial.
Si el catéter está habilitado, extraer 1 o 2 ml del contenido de la guía de la aguja, y luego tomar la muestra para colocar en el frasco correspondiente al recuento diferencial.

## Slide 15
Hemocultivos y diferencial periférico:
Tomar una primera muestra periférica de 4 ml; utilizar 2ml para colocar en tubo de recuento diferencial y otros 2ml para primer frasco de hemocultivo aerobio o anaerobio.
Luego tomar otra muestra periférica de 2ml para el segundo frasco de hemocultivo aerobio o anaerobio.
Comenzar con terapia antibiótica según situación clínica, infundiendo por catéter.

## Slide 16: Bibliografía
Caccavilliano W, Fraquelli L, Acalde A, Botana C, et al. Soporte clínico oncológico y cuidados paliativos del paciente pediátrico. En: Instituto nacional del Cáncer. 1ª ed. Buenos Aires, 2013
Archivos Argentino de Pediatría.[Internet]. SAP.2003-2011; Disponible en: http://www.sap.org.ar/publi-archivos-arg.php

## Slide 17
Muchas
Gracias!!!!